АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 59

26 октября  2020 года                                                                         х. Мирный

Об утверждении «Плана обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы Мирненского сельского поселения водой в режиме ограниченного водопользования»

На основании указания департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, для своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на сетях водоснабжения Мирненского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы Мирненского сельского поселения водой в режиме ограниченного водопользования, согласно приложения.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                          Л.С. Сулиманова

Утверждаю:

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения

Л.С. Сулиманова

«_____»___________2020

ПЛАН

обеспечения населения, объектов экономики и социальной сферы Мирненского сельского поселения  водой в режиме ограниченного водопользования.

Содержание

1.  Источники и система водоснабжения  Мирненского сельского  поселения

2.  Наличие и возможность использования резервных источников водоснабжения, артезианских скважин и родников

3.  Наличие накопительных резервуаров чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водоводов

4.  Возможная обстановка и перечень необходимых мероприятий по обеспечению водой населения, объектов экономики и социальной сферы при: выходе из строя насосных станций или порывах магистральных водоводов :

5.  Привлекаемые силы и средства, сроки их привлечения

6.  Организация управления и взаимодействия привлекаемых сил и средств

7.  Организация наблюдения и контроля за качеством воды.

8.  Нормы водоснабжения населения, объектов социальной сферы

- Источники и система водоснабжения

Мирненского сельского  поселения

Система водоснабжения  Мирненского сельского поселения  представлена 1  артезианскими скважинами и  2 водонапорными башнями Рожновского. Общая протяженность водопроводной сети составляет 18,6 км. Поверхностные источники водоснабжения на территории  Мирненского сельского поселения   отсутствуют.

2.  Наличие и возможность использования резервных источников водоснабжения, артезианских скважин и родников

Резервные источники водоснабжения на территории Мирненского с/п отсутствуют.

3.  Наличие накопительных резервуаров чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водоводов

Накопительные резервуары чистой воды и возможные места забора воды в пониженных точках водовода на территории Мирненского с/п  отсутствуют.

4.  Возможная обстановка и перечень необходимых мероприятий по обеспечению водой населения, объектов экономики и социальной сферы при: выходе из строя насосных станций или порывах магистральных водоводов :

без питьевой воды могут остаться:  население   х. Мирный

Необходимо проведение следующих мероприятий:

- введение режима ограниченного водопользования;

- организация оповещения населения, руководителей объектов экономики социальной сферы по телефонам, посыльными, автомобилями с ГГС и путем размещения сведений на информационных стендах в местах массового пребывания населения;

- определение потребности количества воды для хозяйственно-питьевых нужд в поселении бедствия;

- организация подвоза недостающего количества воды наливным транспортом

- введение нормирования водопотребления и усиления контроля качества воды;

При выходе из строя всех насосов х. Мирный обеспечивается водой  путем подвоза автотранспортом.

Места забора воды определены в

х. Мирный – х. Присальский

Для подвоза питьевой воды используется транспорт (ГУП РО «УРСВ» : автоцистерны объемом 4,2 м3, Камаз МЧС: автоцистерна объемом 10 м3).

Места раздачи воды определены : ( х. Мирный )

5.  Привлекаемые силы и средства, сроки их привлечения

При возникновении чрезвычайной ситуации на объектах водоснабжения для подвоза питьевой воды привлекаются (1 автоцистерны ГУП РО «УРСВ», Камаз МЧС, общим объемом 14,2 м3)

Для подвоза технической воды автоцистерны и емкости ( ООО «Агромир», ИП Губашев Б.Ч., ИП Васильченко С.В.)

Для ликвидации ЧС привлекаются силы и средства (ГУП РО «УРСВ»)

Для организации наблюдения за контролем и качеством воды привлекается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

6.  Организация управления и взаимодействия привлекаемых

сил и средств

Управление силами и средствами осуществляется с пунктов управления в местах постоянной дислокации органов управления.

Общее руководство взаимодействующими силами и средствами осуществляется главой администрации сельского поселения.

Непосредственное руководство силами и средствами осуществляется должностными лицами органов управления привлекаемых сил и средств.

Ответственность за подготовку, оснащение, своевременную отправку и прибытие к местам работ сил и средств возлагается на руководителей органов управления привлекаемых сил и средств.

Для организации управления создается оперативный штаб.

Оперативным штабом организуется:

-сбор информации, анализ и оценка обстановки в районе ЧС, подготовка предложений для принятия решений на выполнение работ подчиненными и взаимодействующими силами;

- уточнение планирующих, подготовка распорядительных документов и доведение их взаимодействующим и подчиненным силам;

- подготовка докладов согласно табелям срочных донесений и договоренностей взаимодействующих сторон;

- поддержание связи, обмена информацией и взаимодействия с подчиненными и взаимодействующими силами;

7.  Организация наблюдения и контроля за качеством воды.

Организация наблюдения и контроля за качеством воды в режиме ограниченного водопользования осуществляется филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Дубовском  районе.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Дубовском районе:

- уточняет схемы оповещения структурных подразделений, состав сил и средств для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в полном объеме;

- организует выдвижение сил и средств для проведения санитарно-эпидемиологической и биологической разведки, забора проб воды для проведения лабораторных исследований с целью уточнения и выработки предложений и снижению медико-санитарных последствий;

информацию о готовности сил и средств представляет в ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в отдел по делам ГО и ЧС района;

- обобщенные результаты лабораторных исследований представляет главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» для принятия решения;

- информацию о результатах лабораторных исследований, принятом решении направляет председателю КЧС и ПБ района и в отдел по делам ГО и ЧС.

8.  Нормы водоснабжения населения, объектов социальной сферы

| № п/п | Вид водопотребления | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | питье | л/чел. в сутки | 2,5/5,0* |
| 2. | Приготовление пищи, в том числе: Приготовление пищи и мытье кухонной посуды Мытье индивидуальной посуды Мытье лица и рук | л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки л/чел. в сутки | 7,5 3,5 1,0 3,0 |
| 3 | Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | л/чел. в сутки | 21,0 |

Примечание : в числителе нормы водообеспечения для питья взрослого населения (от 14 лет и старше), в знаменателе – нормы для детей в возрасте от 1 года до 14 лет и кормящих матерей

Норму для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести, умножают на коэффициенты:

| Категория работы | коэффициент |
| --- | --- |
| Легкая - I | 1,125 |
| Средней тяжести - II |  |
| II-a | 1,330 |
| II-б | 1,540 |
| Тяжелая - III | 1,750 |

Норму водообеспечения людей, находящихся большую часть суток в помещении с повышенной температурой, умножают на коэффициенты:

| Температура воздуха в помещении, град. | коэффициент |
| --- | --- |
| 20-22 | 1,0 |
| 25 | 1,35 |
| 30 | 2,30 |
| 35 | 3,35 |
| 37 | 4,00 |

Приложения:

1.  Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды.

2.  Наличие водоналивного транспорта в организациях и предприятиях поселения

3.  Карта-схема поселения.

Специалист с/п	_________________

Приложение

Ориентировочные объемы потребления воды населением и объектами социальной сферы в местах раздачи воды

| Вид водопотребления | Количество (л) |
| --- | --- |
| х. Мирный |  |
| питье | 15000 |
| Приготовление пищи | 45000 |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений | 126000 |
| всего | 186000 |